## Slide 1: MADDE ANALİZ VE SONUÇLARININ ADLİ TIBBİ AÇIDAN YORUMLANMASI
Doç.Dr.Bülent Şam
Adli Tıp Uzmanı, ATK

## Slide 2: Analiz Edilebilen Örnekler
  -Kan: koruyucu madde içeren standart, kapalı tüp/alkol analizi için tüpün tamamı doldurulmalı
  -İdrar: koruyucu madde içeren standart, kapalı tüp
  -Saç: makasla dipten kesilmiş, kurşun kalem kalınlığında saç tutamı
  -Tırnak

## Slide 3: Analiz Yöntemleri
  -Tarama Yöntemleri
  -Basit Kitler (Tükrük, İdrar/Miktar Tayini Yok)
  -İmmunoassay (Tüm Vücut Sıvıları)
  -Doğrulama Testleri
  -GC-MS/MS
  -LC-MS_MS

## Slide 4: Tarama Yöntemleri
  -Yanlış Pozitiflik/Negatiflik
  -Basit kitler: %70’e varan oranda
  -Kompleks Sistemler (CEDIA gibi): Ortalama %5-10
  -Tarama Paneli sınırlı
  -Hızlı Sonuç
  -Sonuçlar yalnızca klinik ön tanı amacıyla kullanılmalı
  -Altın Standart: Negatif ise bildir, Pozitif ise Doğrulama Testi yaptır/Yaptıramıyorsan bildirme

## Slide 5: Doğrulama Yöntemleri
  -Kesin Sonuç
  -0,5 ng/ml altında duyarlılık
  -Uzun Analiz Süreci
  -Çalışılabilen Örnekler: Tüm Vücut Sıvıları ve dokular
  -Analiz Edilebilen Madde ve Metabolit Sayısı Çok Daha Yüksek